ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWKO

Proponowane rozwiązania informatyczne dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zestawienie wymagań stawianych nowoczesnemu programowi do obsługi laboratorium analitycznego i mikrobiologii

Uwaga! Parametry określone w rubryce „2” stanowią parametry wymagane.

| Lp. | Warunki wymagane | Tak | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program obsługuje moduły: - laboratorium analityczne - laboratorium mikrobiologiczne | Tak |  |
| 2. | Moduł mikrobiologiczny musi mieć możliwość graficznej prezentacji mikrobiologicznej szpitala | Tak |  |
| 3. | Specjalizowany moduł obsługi pobrań | Tak |  |
| 4. | Baza danych w architekturze klient – serwer wykorzystująca jeden ze sprawdzonych serwerów SQL np. InterBase, | Tak |  |
| 5. | Baza zainstalowana na platformie UNIX-Linux lub Windows | Tak |  |
| 6. | Konstrukcja systemu na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe jak i stanowiskowe: MS Windows lub Linux | Tak |  |
| 7. | Serwer bazy danych wyposażony w zestaw umożliwiający automatyczną archiwizację (okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa). | Tak |  |
| 8. | Transmisja danych w systemie w sieci minimum 100 Mbit/s. | Tak |  |
| 9. | Prowadzenie głównej książki laboratorium/pracowni, zawierającej: - Numer kolejny pacjenta w księdze, - Data wpisu i data wraz z godziną wykonania badań, - Dane identyfikacyjne pacjenta, - Kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej zlecającej badania, - Dane kontrahenta, - Dane identyfikacyjne lekarza zlecającego badania, - Adnotacje o rodzaju i wyniku badania, - Dane identyfikacyjne osoby wykonującej badania, - Komunikacja powinna być dwukierunkowa z automatycznym zwrotem wyników do HIS (hospital information system) i historii choroby pacjenta oraz powiadomienie o ich wysłaniu (bezpłatnie w okresie trwania umowy) | Tak |  |
| 10. | Statystyka i zestawienia, co najmniej dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów lekarzy w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - Ilościowe i wartościowe, - Rozliczeniowe, - Kosztowe, - Uwzględniające różne, definiowane w laboratorium, typy zleceń i dodatkowe parametry pacjentów, - Obszerny zestaw filtrów i sposobów sortowania danych, - Możliwość grupowania danych (w ramach wybranego podziału) i sumowania w grupach, - Drukowanie w formie zaakceptowanej przez odbiorcę dokumentu, | Tak |  |
| 11. | Wpięcie wszystkich oferowanych analizatorów w sieć laboratoryjną z możliwością wpinania do sieci innych aparatów, z transmisją dwukierunkową system-aparat. | Tak |  |
| 12. | Wdrożony system znakowania materiału i zleceń kodem kreskowym, | Tak |  |
| 13. | System powinien zapewniać trzystopniowy poziom weryfikacji wyników tj: - pierwszy – weryfikacja poprawności pomiaru przy uwzględnieniu automatycznego modułu weryfikacji badań z wykorzystaniem reguł logicznych takich jak: wartości referencyjne, flagi, wartości panicznych, itp. - Drugi – weryfikacja poprawności wykonania badania przez Wykonawcę na poziomie badania elementarnego (pojedynczego) - Trzeci – odprawa wyników pacjentów z wykorzystaniem historii wyników pacjenta z wykorzystaniem poziomu pierwszego i drugiego | Tak |  |
| 14. | Przeglądarka wyników badań przeznaczona dla oddziałów i poradni szpitalnych | Tak |  |
| 15. | Pobierania wyników przez Internet oraz stanu realizacji (również z HIS – bezpłatnie w okresie trwania umowy). | Tak |  |
| 16. | W ramach zamówienia Wykonawca wykona dwukierunkową komunikację analityka i mikrobiologia Systemu laboratoryjnego z systemem szpitalnym HIS z wykorzystaniem standardu wymiany informacji w systemach medycznych HL7. Integracja powinna umożliwiać przekazywanie do systemu laboratoryjnego zleceń badań generowanych w systemie HIS oraz zwrotnie odbieranie wyników tych badań. Integracja odbędzie się na koszt Oferenta w terminie 30 dni: a). od dnia zawarcia umowy w przypadku istniejącego systemu HIS, b). od wdrożenia systemu w poradniach Szpitala, c). od wdrożenia systemu HIS (w przypadku zmiany HIS) | Tak |  |
| 17. | Integracja pozwoli na wymianę danych pomiędzy Systemem laboratoryjnym i systemem szpitalnym HIS. | Tak |  |
| 18. | Integracja na poziomie pozostałych katalogów: pacjentów, jednostek organizacyjnych, lekarzy i innych niezbędnych. | Tak |  |
| 19. | Integracja umożliwi wymianę komunikatów Systemu w zakresie: wystawiania skierowań z jednostek szpitalnych do systemów laboratoryjnego. | Tak |  |
| 20. | Integracja umożliwi wymianę komunikatów w zakresie: odbieranie wyników dla jednostek szpitalnych z systemu laboratoryjnego. | Tak |  |
| 21. | Wymiana danych musi być realizowana z wykorzystaniem protokołu HL7 oraz musi obejmować w minimalnym zakresie następującą komunikację: - nowe zlecenie – generowane przez system HIS, - wynik – generowane przez system laboratoryjny, - aktualizacja wyniku – generowane przez system laboratoryjny. | Tak |  |
| 22. | Konieczność oflagowania wszystkich wyników badań odbiegających od normy w wersji papierowej i wysłanej do systemu HIS. | Tak |  |
| 23. | Moduł kontroli jakości. | Tak |  |
| 24. | Moduł rejestracji i analizy błędów (zdarzeń) przedlaboratoryjnych analitycznych i mikrobiologicznych. | Tak |  |
| 25. | Informacja o błędach przedlaboratoryjnych przekazywana jest natychmiast do zlecającego badanie drogą telefoniczną i drogą elektroniczną na adres e-mail uzgodniony po zawarciu umowy oraz przez system informatyczny – kod błędu pojawia się przy zleceniu | Tak |  |
| 26. | Wykonawca umożliwi osobie nadzorującej realizację usługi ze strony szpitala korzystanie z zainstalowanego laboratoryjnego programu informatycznego - umożliwiając pełny wgląd w działalność na rzecz Szpitala i na terenie dzierżawionej powierzchni, z możliwością generowania raportów i zestawień. | Tak |  |
| 27. | Możliwość stosowania podpisu elektronicznego. | Tak |  |
| 28. | Możliwość bezobsługowego odebrania wyników z kiosku informatycznego po wczytaniu kodu. | Tak/Nie |  |
| 29. | Systematyczne uaktualnianie laboratoryjnego systemu informatycznego w celu zapewnienia dostosowania oprogramowania do wymagań formalno-prawnych i nadążaniem za rozwojem technicznym. Uaktualnianie oprogramowania odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. | Tak |  |

* - szczegółowo opisać pod rygorem odrzucenia oferty.

…………………………………….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej